離心機每年定期檢查表

| 項次 | 檢查項目 | 檢查方法 | 檢查結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外殼是否有損傷，變形或腐蝕 | 目視法檢查 | □OK □NG |
| 2 | 回轉體(轉速、破裂、異響)是否正常 | 開機後檢查運轉情形 | □OK □NG |
| 3 | 主軸承是否正常(有無異響) | 開機聽聲音 | □OK □NG |
| 4 | 螺絲是否脫落 | 目視法檢查 | □OK □NG |
| 5 | 煞車是否良好 | 開機測試功能是否正常 | □OK □NG |
| 6 | 接地線是否脫落 | 目視法檢查 | □OK □NG |
| 7 | 電線路被覆是否劣化、破裂 | 目視法檢查 | □OK □NG |
| 8 | 運銷反應是否正常 | 開機後檢查運轉情形 | □OK □NG |
| 9 | 護罩是否正常 | 目視法檢查 | □OK □NG |
| 改 善 措 施 |  |
| 檢查人員 | 複查人員 |